常州供电公司停电预告

- 营字第50-4  2019年12月12日

12月17日07:00-11:00停电：10kV陈墅线双坝东巷村A1445开关后段（停电范围：平谦现代产业园、盛达建材、奥体春江场馆管理等丁堰、春江、百丈等相关地段）;

10kV赣西线赣江路1号环网柜：杏村支1130开关后段（停电范围：城市照明管理等春江等相关地段）;

07:30-12:30停电：10kV凯纳一线万福路#17环网柜：凯纳华侨城#1中I段1140开关后段（停电范围：鹏基物业管理服务、凯纳房地产开发、凯纳华侨城部分等怀德、荷花池等相关地段）;

10kV芮庄线农业局C1970开关前段（特博动力科技、旭茂钢管、桑尼尼(常州)汽车零部件等三井、薛家等相关地段）;

12月18日07:30-17:00停电：10kV立新线新民钱家村625开关后段（停电范围：轨道交通发展、信特超市、巽大物业发展等五星、花园等相关地段）;

10kV地苑线勤业西路#8环网柜：地苑线出线1110开关至都市桃源中01开关（停电范围：沈家村部分等五星等相关地段）;

12月19日08:00-12:30停电：10kV新孟线富民景园10号中01开关前段（停电范围：加和物业、欣祥物业、齐梁建设集团和富民景园、富民花园部分等孟河、小河等相关地段）;

10kV富园线小河变至富民花园A1823开关至东庭苑#1中02开关（停电范围：孟河中医医院、欣祥物业、齐梁置业和富民景园部分等孟河、三井等相关地段）;

08:00-13:00停电：20kV翡翠一线中海龙城花园#1中间变电所:中海龙城花园#4中Ⅰ段2120开关后段（停电范围：中海宏洋物业管理和中海龙城花园部分等三井等相关地段）;

10kV采菱一线采菱公寓#1中间变电所:采菱公寓#6中Ⅰ段1120开关后段（停电范围：采菱公寓部分等雕庄等相关地段）;

08:30-13:00停电：10kV金禧线运河路#4环网柜:金禧园22号楼支1140开关后段（停电范围：邮电印刷厂、荷花池街道办事处、金谷房地产开发和金禧园、西新桥二村、北新巷小区部分等北环、青龙、五星、荷花池等相关地段）;

12月20日07:30-12:30停电：10kV康桥二线河海东路#7环网柜：康桥水郡#1中II段1120开关后段（停电范围：康桥水郡花园部分等河海等相关地段）;

07:30-13:00停电：10kV帕威二线北塘河东路#2环网柜：恒阳科技1140开关后段（停电范围：恒扬信息科技等青龙等相关地段）;

08:30-13:30停电：10kV西林线西林陈家B1853开关后段（停电范围：城市照明管理、西林置业、公路事业发展中心等西林、怀德、永红等相关地段）.

配变及部分停电：

12月16日08:00-12:00停电：10kV浦南线芳田村支线1号杆茶山芳田村配变、茶山小徐家村支线1号杆茶山小徐家村配变;

10kV蔷薇线徐家南支线1号杆丽华徐家南配变、东周六队支线1号杆丽华东周六队配变;

09:00-11:30停电：10kV天宁线光华世家#3变电所：#1配变101开关后段（临检）;

12月17日08:00-10:00停电：10kV安信一线丽华东周支线1号杆丽华东周村配变;

09:00-11:30停电：10kV中村线雕庄北站配变;

09:00-17:00停电：10kV广化线光华苑#1变电所：配变101开关后段（临检）;

14:00-17:00停电：10kV新闸线#6水井配变;

12月20日08:00-12:00停电：10kV南荫线斜桥一队支线2号杆孟河斜桥一队配变;

08:00-17:00停电：10kV安信二线棉麻仓库支线6#杆支线搭头后段.

尊敬的客户，即日起下载“掌上电力2019”APP，实名制认证并绑定户号，即可实现交费、办电、信息查询等一站式服务。

注：以上线路停电检修，早完工早送电。凡有双电源的单位，应自行拉开停电线路进线开关和闸刀，严禁向停电线路倒送电。如遇雨雪天气无法工作或其他特殊原因，计划停电有可能会临时撤消，请关注报纸和网站信息。 刊于2019年12月12日