连云港电网受限接入配电线路清单

截止2020年9月底，连云港电网受限接入配电线路共4条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利华变 | 华唐117线 | 108.66 | 灌云 |
| 2 | 利华变 | 利唐123线 | 112.79 | 灌云 |
| 3 | 曲阳变 | 曲协137线 | 122.66 | 东海 |
| 4 | 白塔变 | 中联121线 | 109.88 | 东海 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及连云港供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。