连云港电网受限接入配电线路清单

截止2022年12月底，连云港电网受限接入配电线路共5条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖变 | 名央116线 | 136.93 | 东海 |
| 2 | 堆港变 | 堆展144线 | 106.55 | 灌南 |
| 3 | 堆沟变 | 延展144线 | 105.15 | 灌南 |
| 4 | 利华变 | 华唐117线 | 103.25 | 灌云 |
| 5 | 利华变 | 利唐123线 | 102.93 | 灌云 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及连云港供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。