宿迁2023年四季度电网受限接入配电线路清单

截止2023年12月底，宿迁四季度电网受限接入配电线路共11条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙河变 | 龙工1#181线 | 107.07 | 本部 |
| 2 | 胡集变/2号主变 | 福林198线 | 119.71 | 沭阳 |
| 3 | 马厂变/1号主变 | 厂顺121线 | 113.00 | 沭阳 |
| 4 | 任码变/1号主变 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 108.83 | 沭阳 |
| 5 | 任码变/1号主变 | 恒能Ⅰ9B1线 | 108.69 | 沭阳 |
| 6 | 沭城变/2号主变 | 复兴145线 | 108.05 | 沭阳 |
| 7 | 扎下变/2号主变 | 扎区1A3线 | 107.26 | 沭阳 |
| 8 | 任码变/1号主变 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 107.12 | 沭阳 |
| 9 | 任码变/1号主变 | 恒能Ⅱ9A3线 | 105.79 | 沭阳 |
| 10 | 高墟变/2号主变 | 高淮132线 | 105.61 | 沭阳 |
| 11 | 胡集变/2号主变 | 苏林186线 | 103.07 | 沭阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。