连云港电网受限接入配电线路清单

截止2024年3月底，连云港电网受限接入配电线路共7条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱孟变 | 朱光115线 | 196.4 | 赣榆 |
| 2 | 盘古岭变 | 港口128线 | 112.34 | 赣榆 |
| 3 | 欢墩变 | 河北111线 | 109.87 | 赣榆 |
| 4 | 城头变 | 河洼121线 | 109.55 | 赣榆 |
| 5 | 利华变 | 利唐123线 | 109.09 | 灌云 |
| 6 | 英疃变 | 滨河二124线 | 107.95 | 东海 |
| 7 | 利华变 | 华唐117线 | 106.44 | 灌云 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及连云港供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。