淮安电网受限接入配电线路清单

2024年一季度，淮安电网受限接入配电线路共6条，具体情况如下表所示:

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 | 供电公司（分部） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮宝变 | 宇天151线 | 140.51 | 淮安直属 |  |
| 2 | 城南变 | 华力996线 | 119.2 | 淮安直属 |  |
| 3 | 车桥变 | 泾口114线 | 111.9 | 淮安直属 |  |
| 4 | 玉河变 | 海螺260线 | 110.48 | 淮安直属 |  |
| 5 | 新城变 | 管魏143线 | 105.26 | 洪泽 |  |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及淮安供电公司管辖资产的10（20）千伏在运。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。