宿迁2024年一季度电网受限接入配电线路清单

截止2024年3月底，宿迁一季度电网受限接入配电线路共5条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三义变 | 三金2#191线 | 106.9 | 本部 |
| 2 | 江苏.任码变/1号主变 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 106.46 | 沭阳 |
| 3 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 厂顺121线 | 119.01 | 沭阳 |
| 4 | 江苏.任码变/1号主变 | 任针9B5线 | 117.41 | 沭阳 |
| 5 | 泗港变 | 港绿944线 | 110.17 | 泗阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。