连云港电网受限接入配电线路清单

截止2024年6月底，连云港电网受限接入配电线路共13条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱孟变 | 朱光115线 | 197.03 | 赣榆 |
| 2 | 朱孟变 | 朱储114线 | 144.32 | 赣榆 |
| 3 | 吴山变 | 界河121线 | 117.47 | 赣榆 |
| 4 | 欢墩变 | 苘湖124线 | 115.95 | 赣榆 |
| 5 | 欢墩变 | 河北111线 | 113.62 | 赣榆 |
| 6 | 五队变 | 五河134线 | 112.43 | 灌南 |
| 7 | 城头变 | 河洼121线 | 111.81 | 赣榆 |
| 8 | 利华变 | 利唐123线 | 110.4 | 灌云 |
| 9 | 跃湖变 | 跃启11A线 | 108.54 | 连云港直属 |
| 10 | 城头变 | 城头Ⅰ125线 | 108.18 | 赣榆 |
| 11 | 利华变 | 华唐117线 | 107.26 | 灌云 |
| 12 | 灌西变 | 灌民127线 | 105.4 | 灌云 |
| 13 | 白塔变 | 中联121线 | 103.31 | 东海 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及连云港供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。