宿迁2024年二季度电网受限接入配电线路清单

截止2024年6月底，宿迁二季度电网受限接入配电线路共3条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三义变 | 三金2#191线 | 109.5 | 本部 |
| 2 | 陆集变 | 陆山2#123线 | 109.05 | 本部 |
| 3 | 西南区变 | 西鼎1#914线 | 103.49 | 本部 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。