泗洪2024年二季度电网受限接入配电线路清单

截止2024年6月底，泗洪二季度电网受限接入配电线路共0条。

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及泗洪公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。