常州电网受限接入配电线路清单

截止2024年9月底，常州电网受限接入配电线路共50条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 | 供电公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） | （分部） |
| 1 | 常州.度假区变/2号主变 | 百家塘线133 | 99.28 | 溧阳 |
| 2 | 常州.东方变/1号主变 | 邦迪线116 | 92.55 | 常州直属 |
| 3 | 常州.黄河变/2号主变 | 宝利131线 | 91.57 | 常州直属 |
| 4 | 常州.东郊变/2号主变 | 城东线123 | 94.68 | 金坛 |
| 5 | 常州.东郊变/2号主变 | 翠园线122 | 90.52 | 金坛 |
| 6 | 常州.戴溪变/1号主变 | 戴阳线126 | 99.53 | 常州直属 |
| 7 | 常州.戴溪变/2号主变 | 戴铸线133 | 94.09 | 常州直属 |
| 8 | 常州.卜弋变/2号主变 | 丁湾119线 | 93.48 | 常州直属 |
| 9 | 常州.顺枫变/2号主变 | 东龙线144线 | 93.16 | 常州直属 |
| 10 | 常州.度假区变/2号主变 | 度北线131 | 91.29 | 溧阳 |
| 11 | 常州.观里变/1号主变 | 观泉126线 | 96.47 | 常州直属 |
| 12 | 常州.跃进变/1号主变 | 恒塑线122 | 110.44 | 常州直属 |
| 13 | 江苏.后周变/#2主变 | 后铸144线 | 106.46 | 常州直属 |
| 14 | 常州.昆仑变/2号主变 | 华鹏线129 | 91.46 | 溧阳 |
| 15 | 常州.陈渡变/1号主变 | 怀南线113 | 105.26 | 常州直属 |
| 16 | 常州.湟里变/2号主变 | 湟东125线 | 94.9 | 常州直属 |
| 17 | 常州.镇南变/2号主变 | 集镇线121 | 99.83 | 金坛 |
| 18 | 常州.武宜变/1号主变 | 经九线118 | 99.53 | 金坛 |
| 19 | 常州.农场变/1号主变 | 聚安132线 | 115.06 | 常州直属 |
| 20 | 常州.昆仑变/1号主变 | 昆达线111 | 100 | 溧阳 |
| 21 | 常州.临湖变/2号主变 | 临铝144线 | 99.38 | 常州直属 |
| 22 | 常州.小河变/2号主变 | 汽配线12A | 91.91 | 常州直属 |
| 23 | 常州.勤业变/1号主变 | 青枫一线114 | 91.25 | 常州直属 |
| 24 | 江苏.白荡变/#1主变 | 青莲线133 | 94.05 | 常州直属 |
| 25 | 常州.牛塘变/1号主变 | 青云线116 | 90.5 | 常州直属 |
| 26 | 常州.指前变/1号主变 | 群达线121 | 99.98 | 金坛 |
| 27 | 常州.黄桥变/1号主变 | 三观线121 | 99.98 | 常州直属 |
| 28 | 常州.河口变/2号主变 | 三河线123 | 99.85 | 常州直属 |
| 29 | 常州.洛阳变/1号主变 | 水渠111线 | 91.8 | 常州直属 |
| 30 | 常州.青龙变/1号主变 | 天吾一115线 | 93.45 | 常州直属 |
| 31 | 江苏.和平变/1号主变 | 万象一115线 | 99.68 | 常州直属 |
| 32 | 常州.新塘变/1号主变 | 王下123线 | 97.86 | 常州直属 |
| 33 | 常州.竺山变/1号主变 | 圩庄115线 | 96.81 | 常州直属 |
| 34 | 常州.龙山变/1号主变 | 西门线114 | 90.81 | 金坛 |
| 35 | 常州.薛家变/1号主变 | 薛巢线119 | 96.6 | 常州直属 |
| 36 | 常州.富康变/1号主变 | 薛富116线 | 96.3 | 常州直属 |
| 37 | 常州.农场变/2号主变 | 亚飞线126 | 97.31 | 常州直属 |
| 38 | 常州.杨区变/2号主变 | 永达183线 | 102.9 | 常州直属 |
| 39 | 江苏.余桥变/#2主变 | 余新线132 | 113.55 | 常州直属 |
| 40 | 江苏.河头变/2号主变 | 裕能142线 | 99.89 | 金坛 |
| 41 | 常州.前进变/1号主变 | 袁家线132 | 99.55 | 常州直属 |
| 42 | 常州.跃进变/2号主变 | 岳家线143 | 92.05 | 常州直属 |
| 43 | 常州.百丈变/1号主变 | 藻江线112 | 93.4 | 常州直属 |
| 44 | 常州.竹箦变/2号主变 | 箦南线129 | 90.7 | 溧阳 |
| 45 | 常州.新闸变/1号主变 | 闸园119线 | 92.07 | 常州直属 |
| 46 | 常州.香树变/1号主变 | 珠江一117线 | 97.35 | 常州直属 |
| 47 | 常州.竹箦变/2号主变 | 竹虹线128 | 101.2 | 溧阳 |
| 48 | 常州.竹箦变/2号主变 | 竹金线121 | 91.16 | 溧阳 |
| 49 | 常州.清明山变/2号主变 | 紫霞线128 | 91.31 | 常州直属 |
| 50 | 常州.凤林变/1号主变 | 龙吟线211 | 91.5 | 常州直属 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。