南京地区2024年第三季度电网受限接入配电线路清单

截止2024年6月底，南京第三季度电网受限接入配电线路共31条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花神变 | 华为#4线123 | 121.5 | 城区 |
| 2 | 花神变 | 华为#3线114 | 118.1 | 城区 |
| 3 | 西善桥变 | 古遗井线125 | 102.1 | 城区 |
| 4 | 湖熟变 | 金城线122 | 100.97 | 江宁 |
| 5 | 华科变 | 华盛152 | 101.51 | 江宁 |
| 6 | 陶吴变 | 陶镇线112 | 102.66 | 江宁 |
| 7 | 九龙变 | 爱涛线147 | 103.5 | 江宁 |
| 8 | 东山变 | 昌宁251 | 104.04 | 江宁 |
| 9 | 天井山变 | 方环121 | 105.2 | 江宁 |
| 10 | 岔路变 | 天地2号12A | 105.45 | 江宁 |
| 11 | 东山变 | 文靖253 | 109.22 | 江宁 |
| 12 | 天井山变 | 山西线186 | 109.78 | 江宁 |
| 13 | 土桥变 | 土桥线263 | 109.78 | 江宁 |
| 14 | 高桥变 | 聚福5号180 | 110.06 | 江宁 |
| 15 | 天井山变 | 佳苑#6线290 | 110.26 | 江宁 |
| 16 | 东山变 | 东沟153 | 112.13 | 江宁 |
| 17 | 红光变 | 航空线146 | 116.02 | 江宁 |
| 18 | 滨江变 | 鑫日线12A | 116.4 | 江宁 |
| 19 | 红光变 | 将军4号135 | 132.21 | 江宁 |
| 20 | 高新变 | 西区线127 | 100.16 | 江北新区 |
| 21 | 桥东变 | 桥林123 | 100.56 | 江北新区 |
| 22 | 槽坊变 | 胜科#1线111 | 103.67 | 江北新区 |
| 23 | 高新变 | 高永线111 | 106.08 | 江北新区 |
| 24 | 黄巷变 | 诺奥#1线135 | 106.27 | 江北新区 |
| 25 | 西区变 | 裕民线134 | 106.29 | 江北新区 |
| 26 | 汊河变 | 迪威尔线115 | 108.69 | 江北新区 |
| 27 | 高新变 | 材料线117 | 109.76 | 江北新区 |
| 28 | 西区变 | 西高线113 | 120.54 | 江北新区 |
| 29 | 西区变 | 创新路线125 | 121.05 | 江北新区 |
| 30 | 方龙变 | 时代#2线122 | 121.18 | 江北新区 |
| 31 | 金牛变 | 固石光电117 | 132.51 | 江北新区 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及南京供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

最高负荷负载率达到100%。